Опросный лист

для проектирования и определения предварительной стоимости автоматизации паровых и водогрейных котлов

Наименование организации ______________________________________________________

Контактный телефон ____________________________________________________________

E-mail  ________________________________________________________________________

- Тип котла 		_______________________________________________________

- Вид топлива		_______________________________________________________

- Тип топки 		_______________________________________________________

- Тип горелки		_______________________________________________________

- Тип блока газовых клапанов 		_____________________________________

- Количество горелок/забрасывателей	_____________________________________

- Температура воды на выходе из котла	_____________________________________

- Давление воды на выходе из котла	_____________________________________

- Максимальный расход воды через котел	_____________________________________

- Диаметр трубопровода за котлом		_____________________________________

- Защита и сигнализация по СНиП II-35-76 в зависимости от типа котла осуществляет аварийный останов в случае:

- уменьшения разрежения в топке;

- понижения давления воздуха за дутьевым вентилятором;

- отклонения давления газообразного топлива перед горелками;

- понижения давления жидкого топлива перед горелками;

- погасания факелов горелок;

- повышение давления пара в барабане;

- отклонения уровня воды в барабане;

- повышения температуры воды на выходе из котла;

- отклонения давления воды на выходе из котла;

- уменьшения расхода воды через котел;

- неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения,

и выполняется:

11.1. На базе релейной автоматики			___________________________

11.2. На базе микропроцессорных контроллеров		___________________________

- Автоматическое регулирование технологических параметров:

| Параметр | Позиционное | Аналоговое |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | МЭО | Частотное |
| 12.1. Давление воздуха после вентилятора |  |  |  |
| 12.2. Разрежение в топке котла |  |  |  |
| 12.3. Уровень воды в барабане |  |  |  |
| 12.4. Температура воды за котлом |  |  |  |
| 12.5. Подача топлива в топку |  |  |  |

- Комплектация системы управления

  - Щит управления, комплект технической документаци	_____________________

  - Полный комплект, с датчиками и исполнительными

механизмами (без кабельной продукции)			_____________________

- Дополнительные сведения или требования:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик:

________________________

________________________

________________________

М.П.